电控箱
	规格型号
	箱体尺寸
	功能简介
	适应范围

	ECB-10(5HP)
	300*400*150
	单制冷，适应于半封，全封机组
	高温库，水果蔬菜库，排管库

	ECB-10(10HP)
	300*400*150
	单制冷，适应于半封，全封机组
	高温库，水果蔬菜库，排管库

	ECB-10(15HP)
	300*400*150
	单制冷，适应于半封，全封机组
	高温库，水果蔬菜库，排管库

	ECB-10(20HP)
	300*400*150
	单制冷，适应于半封，全封机组
	高温库，水果蔬菜库，排管库

	ECB-20(5HP)
	300*400*150
	制冷带化霜
	中高温库，蒸发器分机不单独控制

	ECB-20(10HP)
	300*400*150
	制冷带化霜
	中高温库，蒸发器分机不单独控制

	ECB-20(15HP)
	300*400*150
	制冷带化霜
	中高温库，蒸发器分机不单独控制

	ECB-20(20HP)
	300*420*150
	制冷带化霜
	中高温库，蒸发器分机不单独控制

	ECB-30(5HP)
	300*420*150
	制冷，化霜，风机，带曲轴加热
	中低温库，带化霜且风机单独控制

	ECB-30(10HP)
	300*420*150
	制冷，化霜，风机，带曲轴加热
	中低温库，带化霜且风机单独控制

	ECB-30(15HP)
	300*420*150
	制冷，化霜，风机，带曲轴加热
	中低温库，带化霜且风机单独控制

	ECB-30(20HP)
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，带曲轴加热
	中低温库，带化霜且风机单独控制

	ECB-1000L单项5HP
	250*190*139
	海鲜机电控箱，冷暖可调
	海鲜池

	ECB-1000L三相5HP
	250*190*139
	海鲜机电控箱，冷暖可调
	海鲜池

	ECB-3000 单项5HP
	250*190*139
	小冷库电控箱，制冷带化霜
	宾馆内小型冷冻冷藏库

	ECB-3000 三项5HP
	250*190*139
	小冷库电控箱，制冷带化霜
	宾馆内小型冷冻冷藏库

	ECB-6020（5HP）
	300*420*150
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6020（10HP）
	300*420*150
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6020（15HP）
	300*420*150
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6020（20HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6020（25HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6020（30HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，水泵
	中高温库，带化霜并且机组为水冷

	ECB-6030（5HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控

	ECB-6030（10HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控

	ECB-6030（15HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控

	ECB-6030（20HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控

	ECB-6030（25HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控

	ECB-6030（30HP）
	400*550*180
	制冷，化霜，风机，水泵
	水冷机组，低温冷库风机单控


